АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными  домами

с.Белозерское

2013

### УТВЕРЖДАЮ:

## Глава  администрации

## Белозерского сельсовета

________________П.Г.Сахаров.

«27» ноября 2013г.

Конкурсная документация открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными  домами

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения  органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

1.Организатор конкурса

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления -администрация Белозерского сельсовета: 641360, с. Белозерское, ул. Советская, 30,  тел., 8- 35232-2-16-55, факс 8-35232-2-16-55,  e-mail:  beladmss@yndex.ru

2. Предмет конкурса

Предметом настоящего конкурса является отбор управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории  муниципального образования c. Белозерское, представлены в приложении 1 к конкурсной документации

(общая полезная площадь домов -      кв. м., в том числе жилая площадь -      кв.м). Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,  являющихся объектом конкурса представлены в приложении 1 к конкурсной документации

3. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких осмотров

Администрация Белозерского сельсовета организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса с 14-00 до 17-00 каждые 3 рабочих дня (понедельник, среда, пятница) с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4. Перечень обязательных работ и услуг

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг представлен в  приложении  2 к конкурсной документации.

5. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и  ремонт  жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги должна быть внесена собственниками помещений в многоквартирном доме не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным. При этом способ внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги устанавливается  управляющей организацией и оговаривается в договоре управления многоквартирным домом.

6. Требования  предъявляемые к участникам конкурса

При проведении открытого конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

Требования предъявляются ко всем претендентам. Организатор конкурса при проведении конкурса не вправе устанавливать иные требования к претендентам.

Проверка соответствия претендентов требованиям, указанным в конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией. При этом конкурсная комиссия не вправе возлагать на претендента обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

7. Порядок подачи заявок и инструкция по ее  заполнению  для

участия в конкурсе

Для участия в конкурсе Претенденту необходимо заполнить заявку. Заявка на

участие в конкурсе предоставляется организатору конкурса в закрытом виде (в запечатанном конверте) в установленные сроки и время приема. На конверте указывается  наименование конкурса на участие в котором  подается данная заявка. Заявка подается в письменной форме   и должна быть оформлена в соответствии с Приложением 3 к  конкурсной документации.  На конверте необходимо указать наименование юридического лица и данные ответственного за участие в конкурсе, телефоны.

Срок подачи заявки должен составлять не менее 10 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1. Сведения и документы о претенденте: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства – для индивидуального предпринимателя, номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  – для  индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществления действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным  требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов;

документы подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию предъявленные к участникам конкурса (пункт 9 в конкурсной документации), если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

3. Реквизиты  банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального  жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о предоставлении инструкции по заполнению заявки. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

По истечению установленного срока прием заявок прекращается. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.

Заявка на участие в конкурсе принимается и регистрируется организатором конкурса, а претенденту выдается расписка о получении такой заявки по форме согласно приложению 4. Заявка  до начала конкурса хранится в запечатанном конверте.

Конверты с конкурсными заявками вскрываются единой конкурсной комиссией непосредственно после окончания срока их подачи в час, день и по адресу указанному в извещении.

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время  непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявки проводит новый конкурс.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку  на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов

Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по форме согласно приложению 5.

Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов.

Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса.

Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио и видеозапись процедуры вскрытия.

Конверты с заявками  на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам.

Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе  конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

Конкурсная комиссия оформляет  протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению 6, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие  в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации.  При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которого указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс и вправе изменить условия проведения конкурса.

9. Порядок проведения конкурса

В конкурсе могут участвовать  только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом вскрытия конвертов.

1.Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

2.Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг  в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации.

3.В случае если после  троекратного объявления последнего предложения о наибольшей  стоимости дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.

4.Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом.

5.В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 1 настоящих Правил размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил предложения  по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

6.Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме согласно приложению 7, который подписывается в день проведения конкурса, Указанный протокол составляется  в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

7.Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления  многоквартирным домом.

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных  и дополнительных работ и услуг, определенных по результатом конкурса и подлежащих указанию в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

8.Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. Текст протокола  публикуется организатором конкурса в газете «Боевое слово» в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса.

9.Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие  в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, которому средства возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

10.Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте протокол конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

11.Участники конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения,  внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса  хранятся организатором конкурса в течение 3 лет.

13.Организатор конкурса в течение  10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора – на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

10. Заключение договора управления многоквартирным домом по

результатом конкурса

1.Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

2.Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный  пунктом 1 настоящих Правил, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он  признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

4.В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

5.Срок действия договора управления многоквартирным домом,  составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года.

11. Порядок изменения обязательств  сторон по договору управления многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

12. Сроки начала выполнения управляющей организации, возникших

по результатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией и подготовленных в соответствии с положениями Правил проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса.

13. Размер обеспечения исполнения обязательств.

Размер обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

В течение 30 дней с момента неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу, управляющая организация должна предоставить обеспечение исполнения обязательств.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения.

В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.

Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертой цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца.

14. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договору

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, размер платы за содержание и ремонт общего имущества изменяется в порядке, установленном Правилами изменения  размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденным Постановлением Правительства РФ.

15. Формы и способы осуществления  собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом

Контроль за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом предусматривает:

1) управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 5 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

2) я. оквартирноыполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления авительства РФ.и ремонту общего имущессобственник помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом вправе ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациям

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления  многоквартирными

домами

Основание проведение конкурса:  постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления  открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

Место проведения конкурса: Администрация Белозерского сельсовета, расположенная по адресу: 641360, Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская 30, тел.

(8-35232) 2-16-55.

Характеристика объекта конкурса: 16 многоквартирных жилых домов в с. Белозерское

(согласно прилагаемого списка).

Наименование обязательных работ и услуг:

1. Содержание и ремонт жилого помещения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, найм за жилое помещение - стоимость услуги по тарифам, установленным администрацией Белозерского сельсовета  для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда.

2.Коммунальные услуги:  отопление, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация) -  стоимость услуг по тарифам, установленным регулирующими органами в соответствии с действующим законодательством.

Форма торгов – открытый  конкурс

Уполномоченный орган – Администрация Белозерского сельсовета, расположенная по адресу: 641360, Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская 30, тел. 8- 	(35232)-2-16-55.

Предмет конкурса: заключение договора управления многоквартирным домами в с. Белозерское, по адресам прилагаемым в списке. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких осмотров – Администрация Белозерского сельсовета организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса с 14-00 до 17-00 каждый понедельник с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Место, порядок и срок подачи заявки на участие в конкурсе - конкурсная заявка выдается участникам на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  в том числе в форме электронного документа на следующий день за днем опубликования извещения о проведении открытого конкурса в газете «Боевое слово»  с « 27»  ноября 2013 года  и до « 27 » ноября  2013 года с 9-00 часов до 17-00 часов по адресу:  641360, Курганская обл., Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская 30.г., кабинет Главы Администрации Белозерского сельсовета,  тел. 8-(35232) 2- 16- 55, E-mail:beladmss@yndex.ru

Конкурсная документация размещена на  сайте  муниципальное образование Белозерский район

www. belozerka.ru

Место, дата и время проведения конкурса – конкурс проводится « 27 »   декабря            2013 года в 14 часов   в кабинет  Главы Администрации Белозерского сельсовета  по адресу: 641360, с. Белозерское, ул. Советская 30.

Глава администрации Белозерского сельсовета                                          П.Г. Сахаров

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Ленина, 36

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1966 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	56%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		445,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	372,6 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 73,2 кв. м

20. Количество лестниц 	4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	67,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Ленина, 38

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1982 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	37,2%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		810,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	744,0 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 167,4 кв. м

20. Количество лестниц 	6 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	100,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Ленина, 39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1970 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	51,6%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		609,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	533,4 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 76,2 кв. м

20. Количество лестниц 	4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	67,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Ленина, 41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1974 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	46,8%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		599,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	533,4 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 76,2 кв. м

20. Количество лестниц 	4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	67,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с.  Белозерское, ул. Ленина, 43

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1977 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	43,2%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		635,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	523,0кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 109,8 кв. м

20. Количество лестниц 	6 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	100,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул.Солнечная, 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			стеновые панели

4. Год постройки 				1988 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	30%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			3

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		1602,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1307,8 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 294,3 кв. м

20. Количество лестниц 	9 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	151,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | Стеновые панели |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля, рубероид |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое, санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Солнечная, 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			стеновые панели

4. Год постройки 				1988 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	30%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			3

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		1596,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1302,5 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 294,3 кв. м

20. Количество лестниц 	9 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	151,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | Стеновые панели |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля, рубероид |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет местная канализация Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Солнечная, 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 		 стеновые панели

4. Год постройки 				1980 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа       %

7. Год последнего капитального ремонта 2008 год

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		697,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	567,1 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 130,8 кв. м

20. Количество лестниц 	4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	67,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | Стенновые панели |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля, рубероид |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Солнечная, 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1978 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	40%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		714,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	560,6 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 153,6 кв. м

20. Количество лестниц 	4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 67,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская, 32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1973 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	48%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		696,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	543,2 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 153,6 кв. м

20. Количество лестниц 	4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	67,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская, 51

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1984 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа    35%

7. Год последнего капитального ремонта 2009 год

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		1007 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	196,2 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 196,2 кв. м

20. Количество лестниц 	6 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	100,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | Стеновые панели |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Совмещенная мягкая кровля |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская, 57

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1969 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	53%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		275,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   239,2 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 36,6 кв. м

20. Количество лестниц 	2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	33,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса,10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1964 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	59%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		469,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	402,1 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 67,2 кв. м

20. Количество лестниц 	4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	67,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено оштукатурено |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома  Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1967год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	55%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		430,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	357,4 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 73,2 кв. м

20. Количество лестниц 	4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	67,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Кирова, 74

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1976 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	50%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		798,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   731,6 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 67,2 кв. м

20. Количество лестниц 	4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 	67,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		нет

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено оштукатурено |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение 1

к конкурсной документации

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Строителей,10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________

3. Серия, тип постройки 			кирпичный

4. Год постройки 				1985 год

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета 						-

6. Степень фактического износа 	47%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 			2

10. Наличие подвала 			нет

11. Наличие цокольного этажа 		нет

12. Наличие мансарды 			нет

13. Наличие мезонина 			нет

14. Количество квартир 			32

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 			куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 		1216,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	931,0 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме) нет	    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 285,8 кв. м

20. Количество лестниц 	4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 285,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		40 кв. м

23. Уборочная  площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 	 кв.м

25.  Кадастровый  номер  земельного участка (при его наличии) нет

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки |  |
| 2 наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - Подвальные - (другое) | ж/бетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Четырехскатная, шиферная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы - окна - двери - (другое) | 2-х створные филенчатые |  |
| 8.Отделка - внутренняя - наружная - (другое) | Оштукатурено нет |  |
| 9.Механическое, электрическое,санитарно- и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и - оборудование сети проводного радиовещания - (другое) | электроплиты |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком-мунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение -отопление (от центральной котельной) | Скрытое Стальные трубы нет Центральное |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение  2

к конкурсной документации для открытого конкурса по отбору управляющей организации  для

управления  многоквартирным домом

# Размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

| № п. | Виды работ и услуг | Единицы измерения | Годовая плата Руб. | Тариф платы, руб. в месяц (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Содержание и ремонт жилого фонда (жилая площадь - кв.м) |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт жилого помещения | За 1 кв.м. общей площа-ди жилого помещения, |  |  |
| 1.2. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 1.3. | Найм |  |  |  |
|  | ИТОГО по жилищным услугам |  |  |  |
| - Коммунальные услуги |  |  |  |  |
| 2.1. | Отопление | За 1 кв.м. общей площа-ди жилого помещения |  |  |
| 2.2. | Холодное водоснабжение ( человек) | с человека |  |  |
| 2.3. | Водоотведение (канализация) ( человек) | с человека |  |  |
|  | ИТОГО по коммунальным услугам |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |

Глава администрации Белозерского сельсовета                                             П.Г.Сахаров.

# Приложение  3

к конкурсной документации
для открытого конкурса по
отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

## ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

(реквизиты банковского счета)

.

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

.

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 201 | 3 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

# Приложение  4

к конкурсной документации
для открытого конкурса по
отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

РАСПИСКА

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование организации)

______________________________________________________________________

в   том,   что   в   соответствии  с  Правилами проведения органом местного самоуправления  открытого конкурса по отбору управляющей организации для  управления  многоквартирным домом, утвержденными

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 6 февраля 2006 г. N 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

__________________________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

принял(а)   от   него   (нее)  запечатанный конверт с заявкой  для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами) _______

______________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована "_______" ____________ 2013г. в __________________

_____________________________________________________________________

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером _________________________________________________________.

Лицо, уполномоченное организатором конкурса  принимать  заявки  на

участие в конкурсе

______________________________________________________________

(должность)

_________________  ____________________________________

(подпись)                    (ф.и.о.)

"_______" _____________ 2013г.

М.П.

# Приложение  5

к конкурсной документации
для открытого конкурса по
отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу __________________________________,

председатель комиссии: _______________________________________

(ф.и.о.)

члены комиссии: ______________________________________________

_______ _____________________________________________,

(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей)

составили   настоящий   протокол   о   том, что на момент вскрытия

конвертов  с  заявками  на  участие в конкурсе поступили следующие заявки:

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.___________________________________________________________.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Разъяснение     сведений,     содержащихся    в    документах,

представленных претендентами: ____________________________________

__________________________________________________________________

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах.

Председатель комиссии: _______________________________

(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: ______________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

(ф.и.о., подписи)

"________" ______________ 2013г.

М.П.

Приложение  6

к конкурсной документации
для открытого конкурса по
отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирным

домом, расположенным по адресу __________________________________,

председатель комиссии: _______________________________________

члены комиссии: ______________________________________________

___________________________________________________

(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

__________________________________________________________________

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей)

__________________________________________________________________

составили   настоящий   протокол   о   том,  что  в соответствии с

протоколом  вскрытия  конвертов  с  заявками на участие в конкурсе

поступили  заявки на участие в конкурсе от следующих организаций:

1. ___________________________________________________________

2. __________________________________________________________.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками

конкурса следующие претенденты:

1. ___________________________________________________________

2. __________________________________________________________.

(наименование организаций)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию

в конкурсе следующие претенденты:

1. ___________________________________________________________

(наименование организаций)

в связи  с ________________________________________________________

(причина отказа)

2. ___________________________________________________________

(наименование организаций)

в связи  с _______________________________________________________.

(причина отказа)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах.

Председатель комиссии: ___________________________________________

(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: _________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(ф.и.о., подписи)

"_________" ________________2013 г.

М.П.

# Приложение 7

к конкурсной документации
для открытого конкурса по
отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

Утверждаю:

Глава администрации

Белозерского сельсовета

____________ ________П.Г.Сахаров.

"_______" _________________2013 г.

ПРОТОКОЛ N ___

конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса ______________________________________________________

2. Дата проведения конкурса _______________________________________________________

3. Время проведения конкурса ______________________________________________________

4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) _____________________________

________________________________________________________________________________

5. Члены конкурсной комиссии

______________________________, __________________________________

______________________________, __________________________________

(ф.и.о.)

6. Лица, признанные участниками конкурса:

1) __________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________________

(наименование организаций)

7. Участники   конкурса,   присутствовавшие  при  проведении конкурса:

1) ___________________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________________.

(наименования организаций)

8.  Размер  платы  за  содержание  и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________рублей.

(цифрами и прописью)

9. Победителем     конкурса    признан    участник    конкурса

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(наименование организации)

10.  Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9  настоящего протокола: _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ _______________рублей.

(цифрами и прописью)

11.   Перечень  дополнительных  работ  и  услуг,  предложенный победителем конкурса:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12.  Участником  конкурса,  сделавшим  предыдущее  предложение наибольшей   стоимости   дополнительных  работ  и  услуг,  признан участник конкурса

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование организации)

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ  и  услуг

сделанное участником конкурса, указанным в пункте

12 настоящего протокола: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ___ листах.

Председатель конкурсной комиссии:

___________________  ______________________

(подпись)                                     (ф.и.о.)

Члены комиссии:

____________________  _____________________

____________________  _____________________

____________________  _____________________

____________________  _____________________

____________________  _____________________

(подпись)             (ф.и.о.)

"________" ______________________ 2013г.

М.П.

Победитель конкурса:

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о руководителя организации)

____________________  _____________________

(подпись)              (ф.и.о.)

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей

стоимости дополнительных работ и услуг:

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о руководителя организации)

____________________  _____________________

(подпись)              (ф.и.о.)

"________" ___________________2013 г.

М.П.

ДОГОВОР

управления многоквартирным домом

с. Белозерское.            							«______»____________ 2013г.

Собственники жилых помещений в многоквартирном доме  (муниципальное образование «Белозерский сельсовет», расположенного по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Советская 30, в лице  главы администрации  Белозерского сельсовета, Сахарова Петра Геннадьевича в соответствии с Уставом Белозерского сельсовета),  именуемые в дальнейшем «Собственники», с одной стороны, и управляющая   компания  ____________________________________________________________________________________, в лице  __________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны договорились о том, что при исполнении и толковании настоящего Договора, если иное не вытекает из его контекста, следующие слова или словосочетания будут иметь нижеуказанное значение:

1.1.Многоквартирный дом – расположенный по адресу: ул. , д.  ,  единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и расположенный на нем многоквартирный дом, в котором отдельные части, предназначенные для жилых или иных целей (Помещения), находятся в собственности более двух лиц, а остальные части (Общее имущество) находятся в общей долевой собственности Собственников.

1.2. Собственник – физическое или юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации (Красноярский край), муниципальное образование (город Красноярск),  владеющие на праве собственности жилым и/или нежилым помещением в многоквартирном доме, имеющее право на долю в общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

1.3. Помещение (жилое, нежилое) – часть многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для самостоятельного использования, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, либо Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

1.4. Общее имущество – имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым помещениям, находящееся в общей долевой собственности Собственников жилых и нежилых помещений, предназначенное для обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно связанное с ними назначением и следующие их судьбе.

В состав общего имущества входят обслуживающие более одного помещения в многоквартирном доме межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в многоквартирном доме оборудование, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, сформированный в установленном порядке земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома объекты недвижимости, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.

1.6. Управление Многоквартирным домом – совершение юридически значимых и иных действий, направленных на обеспечение  благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также организацию обеспечения собственников жилищными, коммунальными и прочими услугами.

1.7. Коммунальные услуги - деятельность по обеспечению комфортных условий проживания граждан в жилых помещениях многоквартирного дома и жилых домах. К коммунальным услугам относятся: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление. Перечень работ, связанных с коммунальными услугами в многоквартирном доме указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.8. Содержание общего имущества – деятельность по обеспечению надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества в многоквартирном доме, а также от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома.

Перечень работ, связанных с содержанием общего имущества в многоквартирном доме указан в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.9. Текущий ремонт – ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений в Многоквартирном доме, объектов придомовой территории в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме указан в Приложении № 3 к настоящему Договору.

1.10. Капитальный ремонт – ремонт общего имущества в многоквартирном доме с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также с целью улучшения его эксплуатационных показателей.

Решение о проведении работ по капитальному ремонту принимается общим собранием собственников помещений, При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту утверждается  перечень таких работ и сроки их проведения. Перечень основных работ, относящихся к капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме указан в Приложении №  4 к настоящему Договору.

1.11. Плата за содержание и ремонт помещения – обязательный платеж, взимаемый с собственника помещения за оказание услуг и работ по управлению многоквартирным домом.

1.12. Доля участия - доля собственника в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, определяет его долю в общем объеме обязательных платежей на содержание, текущий и капитальный ремонт, в других общих расходах, а также долю голосов на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.

Доля участия собственника рассчитывается как соотношение общей площади принадлежащего собственнику помещения к общей площади всех помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме.

1.13. Ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, на основании договора  с управляющей организацией осуществляющее поставку коммунальных ресурсов.

1.14. Коммунальные ресурсы – холодная и горячая вода, стоки, сетевой газ, бытовой газ в баллонах, электрическая и тепловая энергия, твердое топливо, используемые управляющей организацией для предоставления собственнику коммунальных услуг.

1.15. Норматив потребления коммунальных услуг (норматив потребления) – месячный объем (количество) потребления коммунальных ресурсов собственником (потребителем), принятый и утвержденный  органами местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и используемый для осуществления расчетов с собственником (потребителем) при отсутствии индивидуальных, общих или квартирных приборов учета коммунальных ресурсов, а также в иных случаях, указанных законодательством.

1.16. Потребитель коммунальных услуг (потребитель) – собственник помещения, наниматель, член семьи собственника жилого помещения в многоквартирном доме или нанимателя, иные лица, пользующиеся помещением в многоквартирном доме на законных основаниях.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Собственники передают, а Управляющая организация принимает на себя полномочия  по управлению многоквартирным домом.

Управление многоквартирным домом  включает в себя совершение Управляющей организацией следующих юридических и фактических действий:

2.1.1. Организация учета, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

2.1.2. Планирование необходимых расходов по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.1.4. Выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества согласно перечню, указанному в Приложении № 2 к настоящему Договору;

2.1.5. Выполнение работ по текущему ремонту общего имущества согласно перечню, указанному в Приложении № 3 к настоящему Договору;

2.1.6. Подготовка предложений Собственникам по проведению дополнительных работ по содержанию общего имущества и расчет расходов на их проведение;

2.1.7. Подготовка предложений Собственникам относительно необходимости проведения капитального ремонта, с указанием перечня и сроков проведения работ, расчета расходов на их проведение и расчета размера платы за капитальный ремонт для каждого Собственника;

2.1.8. Подготовка предложений Собственникам по вопросам модернизации, приращения, реконструкции общего имущества;

2.1.9. Разработка и реализация мероприятий по ресурсосбережению;

2.1.10. Обеспечение организации начисления, сбора, распределения и перерасчета платежей Собственника за содержание и ремонт помещения,  коммунальные и прочие услуги.

2.1.11. Расчет размеров обязательных платежей, связанных с содержанием общего имущества, для каждого Собственника;

2.1.12. Установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств ресурсоснабжающими организациями, участие в составлении соответствующих актов;

2.1.13. Установление фактов причинения вреда имуществу Собственника;

2.1.14. Представление интересов Собственника в органах государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах, в отношениях с ресурсоснабжающими, и прочими организациями по вопросам, связанным с выполнением предмета настоящего Договора.

2.1.15. Ведение проектной, технической, исполнительной документации на общее имущество и иной документации на многоквартирный дом, ее хранение, внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.1.16. Хранение копий правоустанавливающих документов Собственника на помещения, а также документов, являющихся основанием для их использования иными лицами;

2.1.17.	Прием и рассмотрение обращений, жалоб Собственника, в том числе на действия (бездействие) ресурсоснабжающих и прочих организаций;

2.1.18. Выдача Собственникам справок и иных документов в пределах своих полномочий;

2.1.19. Подготовка экономических расчетов по планируемым работам и/или услугам, касающимся Содержания общего имущества, в том числе планируемых доходов от использования третьими лицами общего имущества в соответствии с установленным общим собранием собственников помещений порядком;

2.1.20. Ведение бухгалтерской, статистической и иной документации при выполнении работ по управлению многоквартирным домом;

2.1.21. В соответствии с решениями общего собрания Собственников совершение других юридически значимых и иных действий, направленных на управление многоквартирным домом;

2.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых Управляющей организацией в соответствии с настоящим договором, устанавливается в объеме, не менее установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.3. Перечень работ и услуг, указанных  в Приложениях № 2, № 3 к настоящему Договору, может быть изменен в сторону увеличения по решению Общего собрания Собственников путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязуется:

3.1.1. Осуществлять функции по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующем данные отношения, в объемах и пределах сумм, поступающих от собственников жилых помещений многоквартирного дома (ст. 154, 156-160 ЖК РФ).

3.1.2. Обеспечить надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома с учетом его состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния, а также геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома и в соответствии с перечнем работ и услуг, указанном в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.1.3. Осуществлять текущий ремонт общего имущества согласно перечню таких работ и услуг, указанному в Приложении № 3.

3.1.4. Обеспечить предоставление Собственнику коммунальных услуг, указанных в Приложении №5 к настоящему Договору, в соответствии  с федеральными и региональными нормативами потребления и стандартами качества .

3.1.5. С целью предоставления Собственнику коммунальных услуг выбрать ресурсоснабжающие организации и заключить с ними от своего имени и за счет Собственника договоры купли-продажи соответствующих коммунальных ресурсов.

3.1.6. Производить начисления и сбор платежей, осуществляемых Собственником в соответствии с настоящим договором, обеспечивая выставление квитанции-извещения не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.

3.1.7. Информировать Собственника об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги не позднее, чем за 10 дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата в ином размере.

3.1.8. Своевременно информировать Собственника о состоянии и изменении качества коммунальных услуг и режима их предоставления, путем размещения соответствующей информации в общедоступном для каждого собственника месте.

3.1.9. Производить перерасчет оплаты услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, на условиях и в порядке, установленных законодательством  (при оказании услуг в объеме, меньше установленного, либо их  ненадлежащего качества).

3.1.10. Оказывать Собственнику содействие в решении следующих вопросов:

- оформление документов (копий), выписок, справок, связанных с правом собственности Собственника на помещение;

- оформление документов (копий), выписок, справок, связанных с перепланировкой помещения;

- перевод помещения из жилого в нежилое и из нежилого в жилое;

- принятие мер для оформления и получения Собственниками помещений и членами их семей (для физических лиц) субсидий и дотаций, предусмотренных законодательством;

- создание условий для содержания домашних животных и оборудовании мест их выгула.

3.1.11. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а  также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.1.12. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме.

3.1.13.Осуществлять технические осмотры и планово-предупредительный ремонт общего имущества в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.

3.1.14. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.

3.1.15. Исправлять повреждения санитарно-технического и иного оборудования в помещении Собственника за его счет и по его заявлению в сроки, предусмотренные нормативами, а в случае аварии – принимать меры по ее устранению в сроки, установленные решениями органом местного самоуправления.

3.1.16. Принимать оперативные меры по устранению всех недостатков, связанных с управлением многоквартирным домом на основании предложений, заявлений и жалоб Собственника многоквартирного дома на действия (бездействие), ресурсоснабжающих и прочих организаций.

3.1.17. Составлять сметы доходов и расходов на соответствующий год и отчет о финансово-хозяйственной деятельности.

3.1.18. Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по управлению многоквартирным домом.

3.1.19. Ежегодно предоставлять Собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении Договора управления за предыдущий год, в порядке и в соответствии со сроками, установленными решением общего собрания собственников.

3.1.20. За 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора:

- представить отчет Собственнику о выполнении условий настоящего Договора,

- передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу, или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо одному из Собственников, указанному в решении Общего собрания данных Собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в таком доме.

3.2. Управляющая организация имеет право:

3.2.1. Оказывать все услуги и выполнять работы по настоящему договору собственными силами либо с привлечением соответствующих подрядных организаций.

Самостоятельно осуществлять выбор ресурсоснабжающих организаций, исходя из интересов Собственника.

Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.2.2. Принимать меры по взысканию задолженности Собственника по оплате за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие услуги.

3.2.3. В случае не внесения Собственником платы за жилое помещение и коммунальные услуги без уважительных причин в течение 6 месяцев и более произвести отключение помещения от подачи водо-, газоснабжения, электро- и теплоэнергии, в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.4. Осуществлять контроль за качеством содержания и ремонта жилья, потребления коммунальных услуг путем проведения осмотров жилых помещений и состояния инженерного оборудования у Собственника, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3.2.5. Принимать участие в общих собраниях Собственников без права голосования.

3.2.6. Оказывать помощь в подготовке и проведении общих собраний Собственников многоквартирного дома за счет средств инициатора проведения общего собрания.

3.2.7. Вносить предложения Собственнику о необходимости проведения внеочередного общего собрания Собственников.

3.2.8. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их Собственником не по назначению.

3.2.9. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по улучшению инженерного оборудования многоквартирного дома в следующих случаях:

- при возникновении необходимости приведения инженерного оборудования в соответствие с требованиями правил безопасности, в том числе в случае выдачи предписаний государственных органов, выданных по факту нарушения норм действующего законодательства;

- при невозможности дальнейшей эксплуатации инженерного оборудования без проведения его улучшений, в том числе в случае превышения предельных сроков его износа;

- в иных случаях, при условии, если улучшение инженерного оборудования приводит к улучшению качества предоставляемых Собственнику коммунальных услуг.

3.2.10. По решению общего собрания Собственников привлекать инвестиции в виде капитальных вложений в общее имущество многоквартирного дома .

3.2.11. По решению общего собрания Собственников распоряжаться общим имуществом (сдача в аренду, размещение оборудования, предоставление в пользование и т.д.), с последующим использованием денежных средств от хозяйственного оборота общего имущества на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также на иные цели устанавливаемые Собственниками;

3.2.12. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, актами органов местного самоуправления, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию многоквартирного дома и предоставлению коммунальных услуг.

3.2.13. Осуществлять за отдельную плату иные услуги, не оговоренные настоящим договором.

3.3. Собственник обязуется:

3.3.2. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим, вносить плату за содержание и ремонт помещения, а также за коммунальные услуги.

Производить оплату коммунальных услуг, вывоз твердых бытовых отходов за количество проживающих граждан без регистрации по месту пребывания за время фактического проживания.

3.3.3. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество, путем внесения платы за содержание и ремонт помещения.

3.3.4. Использовать помещение по назначению и в пределах, которые установлены Жилищным кодексом  РФ.

3.3.4. Поддерживать собственное жилое помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.3.5. Осуществлять за счет собственных средств содержание и ремонт принадлежащего Собственнику имущества и оборудования, находящегося внутри Помещения, не относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме.

3.3.6. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы  в специальные места. Не допускать сбрасывание в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, а также горячей воды, либо химических веществ, не сливать жидкие пищевые отходы в мусоропровод.

3.3.7. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими, газовыми и другими приборами. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов.

3.3.8. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, дополнительную регулирующую или запорную арматуру в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, ограничивающую качество оказания услуг другим пользователям.

3.3.9. В заранее согласованное время обеспечить допуск в занимаемое помещение представителей Управляющей организации или уполномоченных Управляющей организации лиц для выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий – в любое время.

3.3.10. Не производить переустройство, перепланировку жилого и подсобных помещений без получения соответствующих  разрешений в порядке, установленном законодательством.

3.3.11. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и теплоснабжения.

3.3.12. Участвовать в составлении планов работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома.

3.3.13. Участвовать в проведении ежегодного собрания собственников в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации .

3.3.14. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора;

3.3.15. Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других неисправностях Общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу;

3.3.16. Согласовывать с Управляющей организацией установку за счет собственных средств индивидуальных приборов учета отопления, холодной и горячей воды.

3.3.17. В случае длительного отсутствия, в целях не допущения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях принимать меры по их предупреждению (перекрывать внутриквартирные вентили стояков горячего и холодного водоснабжения, а также газового оборудования).

3.3.18. Предоставлять в Управляющую организацию информацию:

- обо всех изменениях о количестве фактически проживающих либо работающих в помещении граждан;

- о своем временном отсутствии по месту постоянного жительства;

- о лицах (ФИО, контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения Собственника в случае его временного отсутствия, на случай проведения аварийных работ.

3.3.19.  Соблюдать Правила пользования помещениями,  содержания многоквартирного дома и придомовой территории согласно правилам пользования жилыми помещениями, утвержденным Постановлением Правительством РФ от 21.01.2006 № 25, правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Владеть, пользоваться  и распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования.

Члены семьи Собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его Собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

3.4.2. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать коммунальные услуги в объеме не ниже установленного норматива потребления коммунальных услуг, отвечающих параметрам качества и надежности.

3.4.3. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещения и подсобных помещений, переоборудование и остекление балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного сантехнического и иного оборудования в установленном порядке.

3.4.4. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

3.4.5. Контролировать выполнение Управляющей организацией ее обязательств по Договору управления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.4.6. Оплачивать услуги по настоящему Договору с учетом  предоставленных в соответствии с законодательством льгот.

3.4.6. Выступить инициатором проведения внеочередных общих собраний собственников в многоквартирном доме.

3.4.7. Получать в необходимом объеме коммунальные услуги, соответствующие Правилам предоставления коммунальных услуг и отвечающие параметрам качества и надежности.

3.4.8. В установленном законом порядке требовать возмещения убытков, понесенных собственниками по вине Управляющей организации.

4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Оплата Собственником услуг по настоящему Договору  включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.

4.2. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества, а также коммунальные услуги определяется исходя из общей площади помещений, находящейся в собственности Собственника и цены (тарифа) на услуги (работы), указанные в п. 4.1 настоящего договор

4.3. Размеры цен (тарифов) устанавливаются Постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, Постановлениями органов местного самоуправления.

Размер платы за жилое и нежилое помещение тождественен.

Изменение или принятие иного нормативного акта, регулирующего указанные цены (тарифы), а также выбор иного тарифа на общем собрании Собственников в период действия настоящего договора не требует его перезаключения. В этом случае, Управляющая организация письменно уведомляет каждого Собственника обо всех  изменениях.

4.4. Оплата коммунальных ресурсов осуществляется согласно утвержденным в установленном порядке тарифам ресурсоснабжающих организаций.

4.5. Расчетным периодом для оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги устанавливается календарный месяц с 01- го по последнее число.

Срок внесения платежей Собственником – до 10-го числа месяца,  следующего за расчетным, на основании платежных документов, представляемых Собственнику Управляющей организацией не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.

4.6. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием не внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

При временном отсутствии граждан (в случае своевременного уведомления Управляющей организации) внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.7. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставленные коммунальные услуги Управляющая организация вправе в судебном порядке требовать от Собственника уплаты пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, действующей на дату оплаты, от неуплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. При выявлении фактов проживания в помещении лиц, незарегистрированных в установленном порядке, и не внесении за них платы за пользование коммунальными услугами Управляющая организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника вправе в судебном порядке взыскать с них понесенные убытки.

5.3. Если Собственник использует жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, Управляющий вправе обратиться в органы местного самоуправления для принятия мер, предусмотренных ст. 293 ГК РФ.

5.4. В случае невыполнения Управляющей организацией обязанностей, предусмотренных в разделе 3.1 настоящего договора, последняя несет ответственность перед Собственником за причиненные убытки в полном объеме.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.

5.6. Собственник не отвечает по обязательствам Управляющей организации. Управляющая организация не отвечает по обязательствам Собственника, в том числе по оплате им обязательных платежей: плате за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, а также плате за коммунальные услуги.

5.7. Если Общим собранием Собственников помещений многоквартирного дома работа Управляющей организации признается неудовлетворительной, Управляющей организации выносится предупреждение и устанавливается срок  для улучшения работы.

5.8. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторон и действует  в течение трех лет   с момента подписания.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут только по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных законом.

6.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, в случае не достижения согласия в результате переговоров сторон споры разрешаются в судебном порядке.

6.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в форме дополнительных соглашений и подписаны сторонами.

6.5. Настоящий договор прекращается в случае прекращения права собственности Собственника на помещение в многоквартирном доме.

6.6. Договор может быть расторгнут:

    - В одностороннем порядке по инициативе общего собрания Собственников помещений в случаях:

- не несоблюдения Управляющей организацией своих обязанностей;

- однократного не исполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязанностей, предусмотренных настоящим договором. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей фиксируется актом, составленным любым из собственников в присутствии свидетелей;

- принятия решения об изменении формы управления многоквартирным домом, с обязательным уведомлением об этом не позже, чем за один месяц до даты прекращения настоящего договора;

    - В одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, если многоквартирный дом в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для его использования  по назначению, с обязательным уведомлением об этом не позже, чем за один месяц до даты прекращения настоящего договора;

    - В случае ликвидации Управляющей организации, если не определен ее правопреемник.

6.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация на многоквартирный дом, материальные ценности передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников.

6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по экземпляру для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты сторон

Управляющей организации:				        Собственники (Представитель)

___________________                                                                               ____________________

Приложение № 1

к договору управления

многоквартирным домом

от _____________ 2011 г. № _________

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

с. Белозерское,  ул.__________________дом №_____

| №№ | Наименование , технические характеристики | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки | м2 |  |
| 2 | Лестницы ж/б (подъездные и приподъездные) | м2 |  |
| 5 | Коридоры (внутриподездные) | м2 |  |
| 6 | Чердачное помещение | м2 |  |
| 7. | Технический подвал | м2 |  |
| 8. | Крыши | м2 |  |
| 9. | Электрическая проводка | м |  |
| 10 | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома | м |  |
| 11 | Санитарно-техническое оборудование | шт |  |
| 12 | Предподъездные лавочки | шт |  |
| 13 | Земельный участок | м2 |  |
| Инженерное оборудование |  |  |  |
| Системы теплоснабжения |  |  |  |
| 14 | Печи, калориферы, АГВ | м |  |
|  | Системы холодного водоснабжения |  |  |
| 15 | Водопроводные трубы | м |  |
| 16 | Запорная арматура, задвижки, вентили | шт |  |
| 17 | Приборы КИП | шт |  |
| Системы водоотведения (канализации) |  |  |  |
| 18 | Канализационные трубы (диам__мм) | м |  |
| Системы электроснабжения |  |  |  |
| 19 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления; | шт |  |
| 20 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей; | м |  |
| 21 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт |  |
| 22 | Осветительные установки общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях | шт |  |
| 31 | Электрические установки систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома. | шт |  |

| Собственники (Представитель) ___________________ | Управляющая организация __________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору управления

многоквартирным домом

от _____________ 2013 г. № _________

Перечень услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, оплата которых осуществляется за счет средств платы

за содержание и ремонт помещений.

1.  Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах  холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а) смена прокладок в водопроводных кранах;

б) уплотнение сгонов;

в) устранение засоров;

г) набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

д) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

з) разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

и) очистка от накипи запорной арматуры.

2.  Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3.  Прочистка  внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4.  Проверка исправности канализационных вытяжек.

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том числе:

а)  протирка и смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования в многоквартирном доме;

б) смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

в) мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

6.  Проверка заземляющих контактов и соединений с внутриквартирными линиями (сетями, кабелями) заземления.

7.  Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

8. Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах.

9. Мелкий ремонт печей и очагов в помещениях общего пользования в многоквартирном доме ( в тои числе, укрепление дверей, предтопочных листов ).

10. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в многоквартирных домах.

11. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

12. Регулировка и накладка внутридомовых инженерных систем вентиляции.

13. Очистка и промывка водопроводных кранов внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.

14. Регулировка и наладка систем автоматического управления внутридомовыми инженерными системами.

15. Уборка общих помещений в многоквартирном доме (в том числе мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли в лестничных клетках).

16.  Удаление с крыш снега и наледей.

17. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

18. Удаление бытовых отходов из многоквартирного дома и их вывоз, вывоз бытовых отходов из бункеров, вывоз (замена) контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом.

19. Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества.

20. Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке, входящем в состав общего имущества.

24. Поливка тротуаров и замощенной территории, находящихся на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

25. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) утепление чердачных перекрытий;

б) утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

в) укрепление и ремонт парапетных ограждений;

г) проверка исправности слуховых окон и жалюзей;

д) изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках;

ж) ремонт печей очагов в помещениях общего пользования;

з) утепление бойлеров;

и) утепление и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и газоходов;

к) замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования;

л) консервация поливочных систем;

м) проверка состояния продухов в цоколях зданий;

н) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов;

о) установка и регулировка датчиков на входных дверях;

п) ремонт и укрепление входных дверей.

26. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а) укрепление водосточных труб, колен, воронок;

б) расконсервирование и ремонт поливочной системы;

г) ремонт оборудования детских, спортивных и иных площадок, находящихся на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

д) ремонт просевших отмосток.

Санитарное содержание придомовых территорий:

1) уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в 2 дня;

2) уборка в теплый период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- промывка урн - 1 раз в месяц;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;

- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в 2 дня;

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;

- протирка указателей - 5 раз в год

Санитарное содержание лестничных клеток:

1) влажное подметание лестничных площадок и маршей:

- нижних двух этажей - ежедневно;

2) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц;

3) влажная протирка стен, дверей, плафонов - 2 раза в месяц;

4) мытье окон в подъездах - 1 раз в год;

5) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;

6) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.

Собственник (Представитель)                                  Управляющая организация

_________________________                                     _______________________

Приложение № 3

к договору управления

многоквартирным домом

от _____________ 2013г. № _________

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества

в многоквартирном доме, оплата которых осуществляется за счет средств платы за содержание и ремонт помещений.

1. Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2. Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

6. Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7. Полы

Замена, восстановление отдельных участков.

8. Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях.

9. Водопровод и канализация.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации включая насосные установки в жилых зданиях.

11. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

12. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

13. Специальные общедомовые технические устройства

Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с Управляющей организацией, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

15. Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

| Собственники (Представитель) ____________________ М.П. | Управляющая организация __________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору управления

многоквартирным домом

от _____________2013г. № _________

Перечень основных работ, относящихся к капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме

1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников теплоснабжения; переоборудование печей для сжигания в них газа или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д. и запретом на установку стальных труб); установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;  перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления;  отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50%.

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров).

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.

6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание.

7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой.

9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда.

10. Ремонт встроенных помещений в зданиях.

| Собственники (Представитель) _________________ М.П. | Управляющая организация ________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №5

к договору управления

многоквартирным домом

от _____________ 2011г. № _________

Перечень коммунальных услуг, оказываемых управляющей организацией,  и определение размера платы за  коммунальные услуги

(в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома)

1.По настоящему договору Управляющая организация обеспечивает Собственнику предоставление следующих жилищных и коммунальных услуг (в зависимости от степени благоустройства дома):

1.1. Содержание и ремонт жилого помещения

1.2.Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

1.3. Найм

1.4.Отопление

1.5. Холодное водоснабжение

2. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из фактических объемов потребления, определенных с использованием показаний приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления, в порядке установленном Правительством РФ.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с применением тарифов, установленных в соответствии с требованиями законодательства РФ органами государственной власти РФ, органами местного самоуправления.

3. Разница в объемах потребления коммунальных услуг, определенных по показаниям общедомового прибора учета и суммарными показаниями индивидуальных приборов учета относится к расходам на общедомовые нужды и подлежит распределению между всеми собственниками в соответствии с правилами, утвержденными Правительством РФ.

| Собственники (Представитель) ____________________ М.П. | Управляющая организация ___________________ М.П. |
| --- | --- |